| Α. Λαμπτήρες - Φωτισμός - Παρελκόμενα και Μικροϋλικά |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.Τ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Α1 | Λαμπτήρας οικονομίας κλειστού τύπου (τύπου SL) 23W 230V Ε27 από 2700K έως 6400Κ | τεμ. | 800 |  |  |
| Α2 | Λαμπτήρας led έως και 18W 230V Ε27 από 2700K έως 6400Κ και min 1.400lm (αντικατάστασης τύπου SL) | τεμ. | 4.250 |  |  |
| Α3 | Λαμπτήρας LED T8 8-10W G13 230V 60cm | τεμ. | 120 |  |  |
| Α4 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 70W R7S (για φωτιστικό DISANO 3171 Montecarlo - Asymmetric Optics) | τεμ. | 240 |  |  |
| Α5 | Σετ καλωδίων για φωτοσωλήνα (με φις και παρελκόμενα) | τεμ. | 175 |  |  |
| Α6 | Σετ καλωδίων βαρέως τύπου για φωτοσωλήνα (με φις και παρελκόμενα) | τεμ. | 10 |  |  |
| Α7 | Φωτοσωλήνα μονοκάναλη διαφανής (από 2700K έως 6400Κ) | m | 500 |  |  |
| Α8 | Λαμπάκια Χριστουγέννων εξωτερικού χώρου στεγανά (συσκ. 10μ.) | τεμ. | 100 |  |  |
|  |  |  | Σύνολο Α χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24% (€) |  |  |
| Β. Φωτιστικά - Παρελκόμενα και Μικροϋλικά |  |  |  |  |  |
| Α.Τ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Β1 | Φωτιστικό led 20W 230V οδικού φωτισμού αντικατάστασης τύπου ΔΕΗ (πλήρες με παρελκόμενα και βραχίονα) | τεμ. | 20 |  |  |
| Β2 | Προβολέας led 70W 230V εξωτερικού χώρου στεγανός από 2700K έως 6400Κ | τεμ. | 8 |  |  |
| Β3 | Προβολέας led 100W 230V εξωτερικού χώρου στεγανός από 2700K έως 6400Κ | τεμ. | 10 |  |  |
| Β4 | Βραχίονας φωτιστικού νατρίου 125-150W | τεμ. | 30 |  |  |
| Β5 | Μπάλα οπάλ Φ20 | τεμ. | 5 |  |  |
| Β6 | Μπάλα οπάλ Φ25 | τεμ. | 10 |  |  |
| Β7 | Βάση και ντουί Ε27 για μπάλα Φ20 | τεμ. | 15 |  |  |
| Β8 | Φωτιστικό δαπέδου κολωνάκι ορειχάλκινο Ε27 με τζαμάκι γαλακτερό συνολικού ύψους 25cm περίπου | τεμ. | 7 |  |  |
| Β9 | Φωτιστικό τύπου χελώνα Ε27 ορειχάλκινο οβαλ συνολικού μήκους 20cm περίπου | τεμ. | 7 |  |  |
| Β10 | Ντουί πορσελάνης Ε27 | τεμ. | 10 |  |  |
| Β11 | Ντουί βακελίτη Ε27 εξωτερικού χώρου (γιρλάντας) | τεμ. | 200 |  |  |
| Β12 | Ντουί βακελίτη Ε27 (καμπανάκι) | τεμ. | 20 |  |  |
| Β13 | Ντουί R7S HQI 70W (για φωτιστικό DISANO 3171 Montecarlo - Asymmetric Optics) | τεμ. | 240 |  |  |
| Β14 | Εκκινητής HQI (για φωτιστικό DISANO 3171 Montecarlo - Asymmetric Optics) | τεμ. | 100 |  |  |
| Β15 | Εκκινητής HQI 70-400W | τεμ. | 100 |  |  |
| Β16 | Στάρτερ 4-65W 230V | τεμ. | 250 |  |  |
| Β17 | Στάρτερ 4-22W 230V | τεμ. | 350 |  |  |
|  |  |  | Σύνολο Β χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24% (€) |  |  |
| Γ. Καλώδια - Πίνακες - Υλικά Πινάκων - Παρελκόμενα και Μικροϋλικά |  |  |  |  |  |
| Α.Τ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Γ1 | Καλώδιο ΝΥΑ 1x1,5 mm2 χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας | m | 300 |  |  |
| Γ2 | Καλώδιο εύκαμπτο (PPL) 3x2,5mm² χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας | m | 200 |  |  |
| Γ3 | Καλώδιο εύκαμπτο (PPL) 3x1,5mm² χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας | m | 400 |  |  |
| Γ4 | Καλώδιο εύκαμπτο (PPL) 2x1mm² χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας | m | 100 |  |  |
| Γ5 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5mm² χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας | m | 580 |  |  |
| Γ6 | Καλώδιο πλακέ (γιρλάντας) 2x2,5 mm² χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας | m | 450 |  |  |
| Γ7 | Καλώδιο NYAF 1x10mm2 χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας | m | 20 |  |  |
| Γ8 | Διακόπτης ράγας 1x40Α μεταγωγικός 1-0-2 | τεμ. | 5 |  |  |
| Γ9 | Ρελέ διαφυγής 2x40A 30mA | τεμ. | 10 |  |  |
| Γ10 | Ρελέ διαφυγής 4x40A 30mA | τεμ. | 5 |  |  |
| Γ11 | Ασφάλεια 6kA από 1x10Α έως 1x32Α | τεμ. | 30 |  |  |
| Γ12 | Διακόπτης μικροαυτόματος 4,5kA 1x16Α | τεμ. | 5 |  |  |
| Γ13 | Φυσίγγι diazed από 16Α έως 50Α | τεμ. | 10 |  |  |
| Γ14 | Ασφάλεια κυλινδρική γυάλινη 5x20mm 6Α | τεμ. | 250 |  |  |
| Γ15 | Ασφάλεια κυλινδρική γυάλινη 6x30mm 6Α | τεμ. | 20 |  |  |
| Γ16 | Ασφάλεια πορσελάνινη 8,5x31,5mm 10A | τεμ. | 10 |  |  |
| Γ17 | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία μίας θέσης | τεμ. | 10 |  |  |
| Γ18 | Ρελέ θερμοσυσσωρευτών 2x20A 230V | τεμ. | 15 |  |  |
| Γ19 | Χάλκινη μπάρα (δίχαλο) πινάκων (12 ασφαλειών) | τεμ. | 10 |  |  |
| Γ20 | Πίνακας επίτοιχος εξωτερικού χώρου στεγανός πλαστικός βαρέως τύπου 1 σειράς 12στοιχείων | τεμ. | 5 |  |  |
| Γ21 | Πίνακας επίτοιχος εξωτερικού χώρου στεγανός πλαστικός βαρέως τύπου 2 σειρών 24στοιχείων | τεμ. | 5 |  |  |
| Γ22 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ) 80x80x30cm (δίθυρο με διαχωριστικό) | τεμ. | 6 |  |  |
| Γ23 | Σωλήνα γαλβανιζέ 3'' με γάντζο και τάπα (6μετ.) | τεμ. | 3 |  |  |
| Γ24 | Σωλήνα γαλβανιζέ 1 1/4" (6μετ.) | τεμ. | 3 |  |  |
| Γ25 | Στριφώνι 6x100mm | τεμ. | 500 |  |  |
|  |  |  | Σύνολο Γ χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24% (€) |  |  |
| Δ. Υλικά Διακοπής - Υλικά Όδευσης - Διάφορα Υλικά και Μικροϋλικά |  |  |  |  |  |
| Α.Τ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Δ1 | Διακόπτης κομιτατέρ λευκός | τεμ. | 5 |  |  |
| Δ2 | Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή ασφαλείας λευκή | τεμ. | 10 |  |  |
| Δ3 | Πρίζα τηλεφώνου 1xRJ11 μονή λευκή | τεμ. | 5 |  |  |
| Δ4 | Σούκο 3 εξόδων (σταυρός) | τεμ. | 10 |  |  |
| Δ5 | Πολύπριζο 3 θέσεων με καλώδιο 1,5m και διακόπτη | τεμ. | 10 |  |  |
| Δ6 | Φις αρσενικό σούκο λευκό | τεμ. | 10 |  |  |
| Δ7 | Φις θυληκό σούκο λευκό | τεμ. | 10 |  |  |
| Δ8 | Φις αρσενικό σούκο λαστιχένιο | τεμ. | 20 |  |  |
| Δ9 | Φις θυληκό σούκο λαστιχένιο | τεμ. | 15 |  |  |
| Δ10 | Φωτοκύτταρο εξωτερικού χώρου στεγανό (μέρα-νύχτα) | τεμ. | 10 |  |  |
| Δ11 | Πλαστικό κανάλι δαπέδου γκρι οβάλ 75x15 μήκους 2m (αυτοκόλλητο) | τεμ. | 5 |  |  |
| Δ12 | Πλαστικό κανάλι διανομής λευκό 20x13 μήκους 2m (αυτοκόλλητο) | τεμ. | 10 |  |  |
| Δ13 | Πλαστικό κανάλι διανομής λευκό 25x25 μήκους 2m (αυτοκόλλητο) | τεμ. | 10 |  |  |
| Δ14 | Ρόκα στρογγυλό 5/20 (συσκ.100) | τεμ. | 10 |  |  |
| Δ15 | Ρόκα στρογγυλό 8/25 (συσκ.100) | τεμ. | 10 |  |  |
| Δ16 | Ρόκα στρογγυλό 8/35 (συσκ.100) | τεμ. | 5 |  |  |
| Δ17 | Κλέμα άκαυστη 35 mm2 (σειρά 12 τεμ.) | τεμ. | 5 |  |  |
| Δ18 | Σπρέυ αντισκωριακό-λιπαντικό 450ml με μηχανισμό και ειδικό βάρος <1,10g/cm³ | τεμ. | 40 |  |  |
| Δ19 | Σπρέυ αντισκωριακό-λιπαντικό 450ml με μηχανισμό και ειδικό βάρος >1,14g/cm³ | τεμ. | 20 |  |  |
| Δ20 | Ταινία μονωτική 19mmx20yds χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας | τεμ. | 180 |  |  |
| Δ21 | Σιλικόνη διαφανής αντιμουχλική 280ml | τεμ. | 25 |  |  |
|  |  |  | Σύνολο Δ χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24% (€) |  |  |
| Ε. Ηλεκτρικός Πίνακας Δημαρχείου |  |  |  |  |  |
| Α.Τ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ε1 | Ουδετερογείωση, με γυμνό χαλκό διατομής 50mm2, με τρεις ράβδους και τα κολάρα | τεμ. | 1 |  |  |
| Ε2 | Πίνακας εισόδου από ΔΕΗ - καταναλέσεων χωρίς εφεδρεία | τεμ. | 1 |  |  |
| Ε3 | Πίνακας διαχείρισης από ΗΖ με ΔΕΗ - καταναλέσεων με εφεδρεία | τεμ. | 1 |  |  |
| Ε4 | Προμήθεια και σύνδεση άλλων απαιτούμενων υλικών | τεμ. | 1 |  |  |
| Ε5 | Εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της προμήθειας | τεμ. | 1 |  |  |
|  |  |  | Σύνολο Ε χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24% (€) |  |  |
| ΣΤ. Υλικά Επισκευής Υφιστάμενου Χαμηλού Φωτισμού |  |  |  |  |  |
| Α.Τ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΣΤ1 | Χυτοσιδηρή κολώνα διακοσμητικού εξωτερικού φωτισμού (εικόνα1) | τεμ. | 2 |  |  |
| ΣΤ2 | Σετ από δύο (2) βραχίονες κατασκευασμένους από χυτοσίδηρο για χυτοσιδηρή κολώνα διακοσμητικού εξωτερικού φωτισμού (βλ. ΣΤ2) | τεμ. | 10 |  |  |
| ΣΤ3 | Διακοσμητικός φανός (με τζαμάκια) από χυτό αλουμίνιο για βραχίονες κολώνας διακοσμητικού εξωτερικού φωτισμού (βλ. ΣΤ3) | τεμ. | 20 |  |  |
| ΣΤ4 | Σετ από τέσσερα (4) τζαμάκια για διακοσμητικό φανό από χυτό αλουμίνιο (βλ. ΣΤ4) | τεμ. | 40 |  |  |
|  |  |  | Σύνολο ΣΤ χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24% (€) |  |  |
| Ζ. Υλικά Προδιαγραφών ΔΕΗ |  |  |  |  |  |
| Α.Τ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Ζ1 | Ανταυγαστήρας με βραχίονα και χαλύβδινη γαλβανισμένη σωλήνα προφύλαξης καλωδίου μήκους 50cm, καθώς και όλων των παρελκομένων (βίδες, μικροϋλικά κλπ) προδιαγραφών GR-125 & GR-157/23-05-1985 | τεμ. | 80 |  |  |
| Ζ2 | Πορσελάνινη λυχνιολαβή Ε27 διαιρούμενου τύπου για ανταυγαστήρα (βλ. Ζ1) | τεμ. | 350 |  |  |
| Ζ3 | Καλώδιο πολύκλωνο με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο, χαμηλής τάσης 1Kv ΗΟ7V-R 1x10mm² χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας προδιαγραφών ΕΛΟΤ -563 1,2,3 | τεμ. | 80 |  |  |
| Ζ4 | Καλώδιο μονόκλωνο με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο, χαμηλής τάσης 1Kv ΗΟ7V-R 1x1,5 mm² χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας προδιαγραφών ΕΛΟΤ -563 1,2,3 | τεμ. | 80 |  |  |
| Ζ5 | Καλώδιο μονόκλωνο χαμηλής τάσης 001kv Cu 2,5mm² χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας προδιαγραφής ΚΚ 03.05/13.07.93 | τεμ. | 250 |  |  |
|  |  |  | Σύνολο Ζ χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24% (€) |  |  |